防水工程施工工艺管控要点及实战案例

【课程背景】

本次课程根据专家22年的工作经历及经验（10年中建系统工作经历、11年地产企业管理经历），结合清华大学工程制造业精细化及流程化的管理方法，通过对多个与工程工艺工法有关的实际操作案例进行情景解剖，导出能够适合大多数地产企业确保工程管理目标前提下大幅提升工艺质量水平的的工作思路和技巧，以及切实落地的手段及措施。

本次课程特点是将标杆地产企业工程管理的实战经验与清华大学制造业经典管理理论密切结合，实操案例多、启发性强，后续可通过互动交流来进一步梳理学员的管理思路及实战操作。

【课程收益】

- 深刻理解并体会工程管理各专业工程工艺工法和质量控制

- 提高员工工程工艺基本操作管理意识

- 强化员工工程流程和标准化的理念

- 夯实员工管理基础

- 学习吸收标杆企业的优秀管理方法，取其精华，提高自身管理能力，提高企业质量管理体系

【课程对象】

房地产企业董事长、总经理、总工、集团分管工程副总、项目总经理、工程总监、设计部经理、成本总监、成本部经理、工程部经理、造价工程师等。

【课程大纲】

第一部分：建筑屋面零渗漏节点

零渗漏原则——防排结合、以排为主、刚柔相济、综合治理。

- 屋面面层零渗漏节点：倒置式上人平屋面、自天沟零渗漏构造设计；混泥土结构自防水、结构裂缝加固案例;

- 屋面墙体零渗漏节点：零渗漏设计构造及渗漏维修案例。

- 女儿墙零渗漏节点：女儿墙及其止水螺杆、坡屋面檐口零渗漏设计构造及渗漏维修案例。

- 出屋面结构墙体、变形缝零渗漏节点：出屋面结构墙体、变形缝零渗漏设计构造及案例。

- 出屋面门洞下槛、雨落口零渗漏节点：出屋面门下槛零渗漏设计构造及外墙门洞口渗漏案例；出屋面雨落口、屋面水簸箕零渗漏设计构造及节点案例。

- 屋面保温排水零渗漏节点：屋面保温板排水构造。

- 出屋面管道零渗漏节点：出屋面烟风道、排气管道零渗漏设计构造及案例。

- 出屋面设备基础及管根零渗漏节点：出屋面设备设施基础零渗漏设计构造及线管零渗漏、洞口预留封堵渗漏案例。

第二部分：建筑墙面零渗漏节点

- 建筑外墙面零渗漏节点：无外保温砌体外墙涂料、干挂幕墙、块材饰面防水构造及案例；外墙砌体施工洞留设封堵、楼板根部、外墙分隔缝、混泥土墙螺栓孔、砌体墙面不同材质交接处防渗漏构造和案例分析；砼墙螺栓孔零渗漏节点。

- 外墙线条零渗漏节点：外墙线条防渗漏构造及案例。

- 外墙空调板零渗漏节点：外墙空调板、空调机位零渗漏设计构造及案例。

- 外墙雨棚零渗漏节点：外墙雨棚零渗漏设计构造及案例。

- 外墙阳台零渗漏节点：阳台墙面和门下槛、排水管渗漏构造及案例分析。

- 外窗零渗漏节点：窗台梁渗漏案例；外墙开窗、外窗企口反槛、型材拼接、混泥土外窗挑檐防渗漏构造及案例。

- 外墙穿墙管道零渗漏节点：外墙穿墙空调管、脚手架预留洞封堵、构造柱零渗漏节点案例。

- 外墙排水沟零渗漏节点：外墙散水沟零渗漏节点。

- 外墙防水收口零渗漏节点：首层外墙防水收口、采光窗零渗漏节点案例。

第三部分：室内建筑防水施工工艺：

- 涂膜防水原料管理：防水涂料选用要求。

- 涂膜防水施工工艺：工艺流程  基层验收→基层清理、修补→喷（涂）基层处理剂→特殊部位加强处理（铺贴胎体加强材料）→涂刷防水涂料→涂刷防水材料至设计厚度→收头处理、节点密封→清理、检查、修整→保护层施工→验收。

- 厨卫间节点构造做法：特殊部位加强处理；非精装与精装卫生间、淋浴间零渗漏节点及案例分析；厨卫间管根渗漏节点及案例分析。

第四部分：地下建筑防水施工工艺

- 卷材原料管理：进场验收—文件检查；防水卷材、止水钢板、遇水膨胀止水条等材料。

- 地下结构自防水：混泥土设计要求、施工准备；模板施工穿墙螺栓零渗漏节点及案例分析；地下自防水工程施工工艺及质量验收。

- 卷材防水：施工流程  基坑开挖→垫层施工→砌筑卷材保护墙→基层处理→C20 细石混凝土防水保护层→底板卷材铺贴→底板混凝土施工；外墙基层清理→20 厚 1：2.5 水泥砂浆找平层→外墙卷材附加层铺贴→外墙卷材铺贴→抹砂浆保护层→粘贴保温板+砖砌保护层→土方回填。

- 地下建筑防水节点做法：地下建筑底板、承台桩头、抗浮锚杆零渗漏节点及案例分析；桩头防水工艺/注意事项/质量验收/措施；施工缝、后浇带、变形缝、预埋件、穿墙管等特殊部位防水要求及案例分析；出墙体集束管道零渗漏节点建议；顶板构造做法及案例。

杨帆老师

- 原华夏幸福分管（设计/采购/成本/工程/客服/全面质量）副总裁

- 原当代节能置业首席工程师（总裁级）

- 原山东儒辰集团分管设计副总裁

- 原当代节能置业工程管理中心/采购成本中心/研发设计中心总经理

- 原第一资产董事长助理/总工程师

- 原福晟集团工程管理中心总经理

- 清华大学工业工程硕士/华中科技大学城市规划专业学士

- 高级工程师/注册一级建造师

- 中国房地产技术联盟总工之家副秘书长 总工之家专家委员会副主任委员

- 零渗漏专业工作委员会主任

- 全联房地产商会全装修产业分会首席专家

- 中国工程招采协会副秘书长

- 中国门窗幕墙标准化工作委员会专家委员

- 中国金属结构协会钢木门窗委员会专家委员

- 中国金属结构协会塑料门窗委员会副主任委员

- 中国建筑玻璃与工业玻璃协会专家委员

- 中国塑料工业协会塑料管材委员会副主任委员

- 中国绿色建筑委员会委员

- 北京万科、大连万科、融创地产、恒大地产、龙湖地产、黑龙江保利、辽宁保利、保利京津冀、保利淮海、保利华南、江西保利、广东保利、中海地产、绿地香港、绿地一部、绿城地产、蓝城集团、华润置地、华夏幸福、中粮置地、旭辉地产、招商蛇口、金科地产、金辉地产、金地地产、金融街、佳兆业、中铁建、鲁能地产、众安集团、天阳控股、中建东孚、钱城开发、陕西万众、远洋地产、奥园地产、五矿地产、仁恒地产、越秀地产、华发地产、祥生地产、正荣地产、星河集团、信和置业、晶泽实业、中天美好、路劲地产、建业集团、福晟集团、当代置业、儒辰集团、北京建工、电建地产、北京城建地产等

维度一：运营管理和项目管理类课程（9门课）

- 《标杆房企工程管理客户满意度提升管理要点及实战案例》（数百家企业项目管理提升课程，提升整合员工工程管理能力，快速提升客户交付满意度）

- 《标杆房企工程管理之道与工程策划的管控要点及实战案例》（数百家企业项目管理提升课程，提升整合员工项目预判和预控管理能力）

- 《标杆房企工程管理之道与项目管理的管控要点及实战案例》（数百家企业项目管理提升课程，提升整合员工项目综合管理能力）

- 《标杆房企工程精益管理的管控要点及实战案例》（数百家企业项目管理提升课程，提升整合员工程精益管理能力，降低现场成本，消除浪费，提高效益）

- 《标杆房企旧城改造项目工程管理核心解析及实操案例》（针对标杆企业的旧改项目工程管理提升课程，提升整合员工旧改项目综合管理能力）

- 《标杆房企项目开发全流程管理核心解析及实战案例》（数百家企业项目管理提升课程，提升整合员工全流程管理意识能力，掌握项目开发全流程知识体系）

- 《标杆房企工项目总角色定位与项目管理能力提升及实战案例》（近百家企业管理提升课程，提升整合员工项目总角色定位与项目管理能力）

- 《标杆房企招采成本供方管控的管理要点及谈判实战案例》（数百家企业项目管理提升课程，提升整合员工项目供方管理能力，谈判管理意识）

- 《标杆房企项目总角色定位与全周期项目管理能力提升要点及实战案例》（近百家企业管理提升课程，提升员工项目总角色定位与全周期项目管理能力，把控项目目标）

维度二：管理者自身和团队能力提升（4门课）

- 《标杆房企工程标准化和协同管理的管控要点及实战案例》（近百家企业内训课程，提升整合员工工程管理专业工程标准化和协同管理能力）

- 《标杆房企战略领导力培训》（近百家企业内训课程，提升整合员工战略领导力管理，打通多维管理意识）

- 《标杆房企工程跨部门沟通谈判的管控要点及实战案例》（近百家企业内训课程，提升整合员工跨部门沟通谈判管理能力，打通跨部门沟通谈判管理意识）

- 《标杆房企工程舆情及沟通谈判的管控要点及实战案例》（近百家企业内训课程，提升整合员工舆情及沟通谈判能力，打通舆情及沟通谈判管理意识）

维度三：专业技术管理类课程（13门课）

- 《标杆房企建筑零渗漏节点构造分析及实战案例》(多家央企工程管理提升课程)

- 《标杆房企工程管理之零渗漏防裂缝防塌陷体系》(多家央企零渗漏防裂缝防塌陷管理提升课程)

- 《标杆房企地下建筑沉降加固零渗漏节点构造分析及实战案例》(多家央企工程管理提升课程)

- 中国零渗漏体系的首倡者；房地产总工之家/技术联盟零渗漏专业工作委员会主任，建筑工业出版社出版建筑防水防渗漏标准化设计和施工图集，帮助数十家企业完成零渗漏体系培训和构建，实现每项目防渗漏过程成本优化数千万，防渗漏运维成本降低亿元的绩效；

- 《标杆房企工程管理之铝模体系的管理要点及实战案例》（多家地产铝模管理提升课程）

- 《标杆房企工程管理之PC体系的管理要点及实战案例》（多家地产PC管理提升课程）

- 《标杆房企工程管理之门窗体系的管理要点及实战案例》（华润门窗产品质量提升课程）

- 《标杆房企工程管理之幕墙体系的管理要点及实战案例》（多家地产幕墙体系管理提升课程）

- 中国门窗幕墙标准化工作委员会专家委员，中国金属结构协会钢木门窗委员会专家委员，中国金属结构协会塑料门窗委员会副主任委员，中国建筑玻璃与工业玻璃协会专家委员；

- 《标杆房企工程管理之批量精装修管理要点和实战案例》（多家地产精装修管理提升课程）

- 全联房地产商会全装修产业分会首席专家，组织评选科技部精瑞奖评委；

- 《标杆房企绿色建筑、健康建筑与近零能耗建筑管理要点及实战案例》（多家央企绿建管理提升课程）

- 中国绿色建筑委员会委员，作为当代首席工程师组织当代获得50多项项目绿建星级评定，获得LEED铂金，健康宅等多项科技绿色住宅奖项；

- 《标杆房企新技术新工艺新材料及技术管理创新要点及实战案例》（多家央企工程新技术新工艺新材料管理提升课程）

- 《疫情时代的房企工程管理产品品质提升助力项目营销》（多家央企产品防疫品质管理提升课程）

- 《工程管理专业之钢结构体系管理要点及实战案例》（全国首门地产住宅钢结构体系培训课程）

- 《标杆房企安全管理的管控要点及实战案例》（多家地产安全防护管理提升课程）

维度四：计划管理类课程（2门课）

- 《保交付保质量下的工程穿插提效快速施工管理要点及实战案例》（多家央企保交付工程穿插提效快速施工管理提升课程）

- 《工业地产项目管理之穿插施工管理要点及实战案例》（多家央企工业地产项目穿插施工管理提升课程）

维度五：施工管理类课程（7门课）

- 《地基基础施工工艺管控要点及实战案例》（岩土工程专业地基基础施工工艺管理提升课程）

- 《地下工程盾构施工工艺管控要点及实战案例》（岩土工程专业路桥隧道专业施工工艺管理提升课程）

- 《主体结构施工工艺管控要点及实战案例》（土建工程专业主体结构施工工艺管理提升课程）

- 《装饰装修施工工艺管控要点及实战案例》（土建工程专业装饰装修施工工艺管理提升课程）

- 《防水工程施工工艺管控要点及实战案例》（土建工程专业防水工程施工工艺管理提升课程）

- 《安全生产》（多家总承包央企工程项目安全生产管理提升课程）

- 《工程总承包工程管理之道与项目管理的管控要点及实战案例》（多家总承包央企工程项目总承包管理提升课程）