电力安全工作规程

Introduction

- 课程背景

《国家电网公司电力安全工作规程》是电力生产现场安全管理的最重要规程，是保证人身安全、电网安全和设备安全的最基本要求。公司系统一切工作人员以及在公司系统所属设备上工作的一切工作人员，都必须严格遵守本规程。根据2009年7月6日国家电网公司发布《国家电网公司电力安全工作规程（变电站和发电厂电气部分）》部分内容，结合行业的特点以及最佳管理实践，特开发此课程

Benefits

- 课程收益

••理解《国家电网公司电力安全工作规程》的最基本要求

•学习和掌握高压设备工作的基本要求

•掌握保证安全的组织措施和技术措施

•掌握高处作业安全许可最佳实践

•掌握起重与运输作业的要求和最佳实践

•掌握动火作业安全许可最佳实践

•学习其他危险作业的安全许可最佳实践

Target

- 授课对象

变电站及发电厂一线管理人员以及安全员，生产骨干等人员。

Duration

- 课程时间

2天，6小时/天

Target

- 授课方式

A.	提问式授课，互动激励，应用扑克牌积分法，引发学员思考和参与

B.	经典案例，视频图示，游戏互动、角色扮演、小组讨论相结合，寓教于乐；

Outline

课程大纲

| 引言：安全与事故 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 安全第一 | - 电力企业典型安全事故 - 什么叫安全第一 - 几个安全理念 - JSA工作安全分析简介 |  |
| 第二模块：高压设备工作安全 |  |  |
| 高压设备工作的基本要求 | - 一般安全要求 - 高压设备的巡视 - 倒闸操作 - 高压设备上工作 |  |
| 保证安全的组织措施 | - 工作票制度 - 工作许可制度 - 工作监护制度 - 工作间断、转移和终结制度 |  |
| 保证安全的技术措施 | - 在电气设备上工作，保证安全的技术措施 - 停电 - 验电 - 接地 - 悬挂标示牌和装设遮栏（围栏） |  |
| 第三模块：作业安全 |  |  |
| 现场注意事项 | - 人员注意事项 - 设备注意事项 - 现场注意事项 - 设备维护注意事项 - 一般电气安全注意事项 - 工具的使用 - 一般工具 - 电气工具和用具 - 空气压缩机 - 潜水泵 - 风动工具 |  |
| 焊接、切割以及动火作业 | - 焊接及切割作业 - 动火作业的基本知识 - 动火作业事故的特点以及成因 - 动火作业工作安全分析 - 动火工作票的填写与签发 - 动火作业人员的要求以及权责 - 动火作业现场检查监督要点 - 动火作业安全培训 |  |
| 起重与运输 | - 一般注意事项 - 各式起重机 - 起重工器具 - 人工搬运 |  |
| 高 处 作 业 | - 高处作业的基本知识 - 高处坠落事故的特点以及成因 - 高处作业工作安全分析 - 高处作业现场检查监督要点 - 高处作业安全培训 - 梯子的使用 - 阀厅的工作 |

课程总结与评估